Перевод

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №_____
от____________________2011 г.

мун. Кишинэу

об изменении и дополнении Постановления Правительства
№ 191 от 19 февраля 2002 г.

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Положение о порядке предоставления и оплаты жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для жилищного фонда, установки счетчиков учета расхода воды в квартирах и условиях отключения их от систем отопления и водоснабжения и подключения к этим системам, утвержденное Постановлением Правительства № 191 от 19 февраля 2002 г. (Официальный Монитор Республики Молдова, 2002, № 29-31, ст. 263), с последующими изменениями и дополнениями, изменяется следующими образом:

I. В Положении: 
1) В пункте 7:
из абзаца a) выражение „тепловую энергию, вырабатываемую теплоцентралями” исключается;

в абзаце b) выражение „тепловую энергию, вырабатываемую теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) заменяется на выражение „публичные услуги теплоснабжения через централизованные системы”.
2) в пункте 10:


абзац 11 исключается;


абзац 13 (первоначальная редакция) будет иметь следующее содержание:

„Оплата за отопление, полученное в предыдущий холодный период, должна быть произведена полностью в срок до 1 августа текущего года. В течение отопительного сезона ежемесячная плата, оплачиваемая потребителем за отопление, должна составлять не менее 40 % от месячной фактуры. 

последний абзац будет иметь следующее содержание:

„Не разрешается частичное отключение квартиры (жилого помещения в общежитии) от централизованной системы отопления жилого дома. Полное отключение производится с условием, что в квартире (жилом помещении в общежитии) будет установлен другой источник отопления для поддержания постоянной температуры в помещении не менее + 18 °C. Полное отключение выполняется с соблюдением положений Приложения № 7 к настоящему Положению.”

II. В Приложении № 7:

1) В пункте 1:

выражения „или частичное” и „(п. 2.5. СНиП 2.04.05-91)” исключаются;

выражение „+ 8 ºC” заменяется выражением „+ 18 ºC”;

2) В пункте 2 выражение „или частичное” исключается;

3) Пункт 4 излагается в следующей редакции:
„4. Отключение / подключение производится на основании письменного заявления потребителя на имя услугодателя (управляющего), который обязан в течение 15 дней рассмотреть полученное заявление и выдать потребителю технические условия с обязательством представить проект реконструкции централизованной системы отопления, выполненный проектными институтами или физическими лицами, имеющими лицензию на данный вид деятельности, на базе данных инвентаризации существующей системы централизованного отопления, и согласованный в установленном порядке.

4) Пункт 8 излагается в следующей редакции:
„8. В случае полного отключения квартиры (жилого помещения в общежитии) от централизованной системы отопления потребитель оплачивает плату за отопление, в размере 20 % от стоимости тепловой энергии, рассчитанной для 1 квадратного метра квартиры (жилого помещения в общежитии), учитывая наличие нормативных теплопотерь в технических помещениях (технические этажи и подвалы), которые сохраняют в рабочем состоянии инженерные системы водоснабжения и канализации в холодный период, необходимость отопления мест общего пользования и невозможность отключения транзитных стояков отопления.”

5) После пункта 8 добавляются три новых пункта в следующей редакции:

“8'. Учитывая наличие нормативных теплопотерь в технических помещениях (технические этажи и подвалы), которые сохраняют в рабочем состоянии инженерные системы водоснабжения и канализации в холодный период, необходимость отопления мест общего пользования и невозможность отключения транзитных стояков отопления, в случае уже осуществленного частичного отключения квартиры (жилого помещения в общежитии) от централизованной системы отопления, потребитель оплачивает плату за отопление в размере:

100 % - за площадь подключенных помещений; 

20 % - за площадь отключенных помещений.

8''. В случае уже осуществленного частичного отключения квартиры (жилого помещения в общежитии) от централизованной системы отопления, для помещений квартиры, в которых не была предусмотрена установка отопительных приборов, оплата за отопление площадей вспомогательных помещений осуществляется пропорционально площадям жилых помещений, в которых была предусмотрена установка отопительных приборов, неподключенных / подключенных к централизованной системе отопления, или на основании пересчета тепловой нагрузки квартиры (жилого помещения в общежитии), выполненного проектными институтами или физическими лицами, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

8'''. Последующее полное отключение от централизованных систем отопления выполняется с письменного согласия всех собственников квартир жилого дома, жилых помещений в общежитии и управляющего жилищным фондом с условием наличия проекта реконструкции централизованной системы отопления, выполненного проектными институтами или физическими лицами, имеющими лицензию на данный вид деятельности, на базе данных инвентаризации существующей системы централизованного отопления, и согласованного в установленном порядке.” 

6) В тексте Приложений №№ 1 и 2 к Условиям индивидуального отключения (подключения) от/к системе отопления слово „(частичное)” исключается.
	ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
	Владимир ФИЛАТ 

	Контраcсигнуют: 

Министр экономики


	Валериу ЛАЗЭР

	Министр регионального развития

и строительства 
	Марчел Рэдукан


3

